Część nr 2 Dostosowanie toalet													załącznik nr 5b

FORMULARZ CENOWY

| SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻYTKIEJMACH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jedn. miary | ilość | Cena brutto | Wartość brutto |
| 1 | Umywalka ceramiczna z baterią i syfonem | Umywalka ceramiczna o wymiarach 49 x 42cm, mocowana na śrubach. W komplecie bateria z możliwością ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy sterującej, syfon oraz wężyki przyłączeniowe. | szt. | 4 |  |  |
| 2 | Miska ustępowa ze spłuczką i deską sedesową | Miska ustępowa ceramiczna lejowa, stojąca o wysokości ok 33cm z odpływem poziomym. W kompolecie ze spłuczką z tworzywa oraz deską sedesową. | szt. | 3 |  |  |
| 3 | Półka na kubki | Półka na kubeczki i ręczniki papierowe wykonana ze sklejki z aplikacją z motywem raków wykonaną z czerwonej, laminowanej płyty MDF. W półce znajduje się 15 otworów na kubeczki i drewniany drążek na ręczniki papierowe. Wym.: wys. 40 x dł. 125 x gł. 22 cm. | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Zestaw luster | Zestaw 4 luster w piankowych ramach w kształcie puzzli. Każde lustro posiada taśmę umożliwiającą przymocowanie lustra do ściany. | szt. | 3 |  |  |
| 5 | Podajnik do mydła | Podajnik do mydła w płynie wykonany z białego tworzywa ABS o pojemności 0,5l. Parametry: wys. 17 x gł. 12,5 x szer. 10,5cm. | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Podajnik do ręczników papierowych w listkach | Podajnik ręczników papierowych w listkach wykonany z białego tworzywa ABS o pojemności ok 400 listków. Wymiary ok: 27 x 13 x 27cm. | szt. | 3 |  |  |
|  | Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż: |  |  |  |  |  |
| 7 | Umywalka ceramiczna z baterią i syfonem | Umywalka ceramiczna o wymiarach 49 x 42cm mocowana na śrubach. W komplecie bateria z możliwością ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy sterującej, syfon oraz wężyki przyłączeniowe. | szt. | 1 |  |  |
| 8 | Zestaw WC kompakt z deską sedesową | Zestaw składa się z miski kompaktowej lejowej oraz spłuczki. W zestawie również deska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego z zawiasami ze stali nierdzewnej. | szt. | 1 |  |  |
| 9 | Lustro łazienkowe | Lustro łazienkowe prostokątne o wymiarach 60 x 50cm. | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Podajnik do mydła | Podajnik do mydła w płynie wykonany z białego tworzywa ABS o pojemności 0,5l. Parametry: wys. 17 x gł. 12,5 x szer. 10,5cm. | szt. | 1 |  |  |
| 11 | Podajnik do ręczników papierowych w listkach | Podajnik ręczników papierowych w listkach wykonany z białego tworzywa ABS o pojemności ok 400 listków. Wymiary ok: 27 x 13 x 27cm. | szt. | 1 |  |  |
| RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻYTKIEJMACH |  |  |  |  |  |  |

| SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBENINKACH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto |
| 1 | Miska ustępowa ze spłuczką i deską sedesową | Miska ustępowa ceramiczna lejowa, stojąca o wysokości ok 33cm z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką z tworzywa oraz deską sedesową. | szt. | 6 |  |  |
| 2 | Lustro | Okrągłe lustro w piankowej ramie o średnicy 32cm. W zestawie również taśma do umocowania lustra do ściany. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Podajnik do mydła | Podajnik do mydła w płynie wykonany z białego tworzywa ABS o pojemności 0,5l. Parametry: wys. 17 x gł. 12,5 x szer. 10,5cm. | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Podajnik do ręczników papierowych w listkach | Podajnik ręczników papierowych w listkach wykonany z białego tworzywa ABS o pojemności ok 400 listków. Wymiary ok: 27 x 13 x 27cm. | szt. | 1 |  |  |
| Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw WC kompakt z deską sedesową | Zestaw składa się z miski kompaktowej lejowej oraz spłuczki. W zestawie również deska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego z zawiasami ze stali nierdzewnej. | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Podajnik do mydła | Podajnik do mydła w płynie wykonany z białego tworzywa ABS o pojemności 0,5l. Parametry: wys. 17 x gł. 12,5 x szer. 10,5cm. | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Podajnik do ręczników papierowych w listkach | Podajnik ręczników papierowych w listkach wykonany z białego tworzywa ABS o pojemności ok 400 listków. Wymiary ok: 27 x 13 x 27cm. | szt. | 1 |  |  |
| RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBENINKACH |  |  |  |  |  |  |

|  | Wartość zł |
| --- | --- |
| Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach |  |
| Szkoła Podstawowa w Dubeninkach |  |
| Razem zadanie Nr 2 |  |