Gmina Dubeninki

Mereckiego 27

19-504 Dubeninki

Pismo: IGP.271.3.2017/3	 Dubeninki dnia: 2017-03-30

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-03-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa sieci wodociągowych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części zadań (ponad 50 %) pt. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łoje i Tuniszki, gmina Dubeninki,, oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Wersele w gminie Przerośl do miejscowości Kramnik, gmina Dubeninki" w technologii przewiertu sterowanego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie części zadań w technologii przewiertu sterowanego. Projekt techniczny nie przewiduje tej technologii.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wójt Gminy Dubeninki

Ryszard Zieliński