GMINA DUBENINKI

19-504 DUBENINKI  ul. Dębowa 27

tel/fax. 87-6158137

www.dubeninki.pl       e-mail: sekretarzug@dubeninki.pl

Dubeninki, 24.08.2021 r.

IGP.271.2.2021/3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Wobały, Przerośl Gołdapska.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania

- Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) została odrzucona oferta wykonawcy: PBO Kazimierz Karwowski, ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap.

Uzasadnienie: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

1. Zamawiający wymagał technologii opartej o osadnik gnilny i bioreaktor. Bioreaktor składający się ze strefy złoża biologicznego i osadu czynnego. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie działa w technologii obrotowych złóż biologicznych jest więc niezgodne z opisami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

2. Zamawiający wymagał oczyszczalni wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia wykonane są z GRP.

3. Zamawiający wymagał aby zarówno osadnik jak i bioreaktor wyposażone były w filtry szczelinowe na wylocie. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie nie posiada filtrów.

Złożona oferta w zakresie wymagań technicznych sprzętu i zastosowanej technologii
nie spełnia oczekiwań Zamawiającego.

- Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, ponieważ cena drugiej oferty PHUP ”PALWOD” EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis, ul. Suwalska 24, 19-500 Gołdap przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową, o której, stosownie do art. 262 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaną powiadomieni wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu.

Beata Skok

członek komisji