*Załącznik nr 1a*

**Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia**

**Dostawa i montażu kondensacyjnego kotła olejowego C.O. 1-funkcyjnego o mocy od 29kW do 30kW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.**  | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE**  | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| **DANE TECHNICZNE PIECA** | **WARTOŚĆ** | **DANE DODATKOWE**(\* opisać) |
| **1** |  |
| Typ paliwa |  | Olej opałowy |  |  |
| Znamionowa moc cieplna | kW | 29-30 |  |  |
| 1- funkcyjny | x | x |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **SERWIS** |  |  |  |  |
|  | Wykonawca na dostarczony piec udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji od daty odbioru przedmiotu umowy przez strony bez uwag,  | x | x |  |  |
|  | Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na prace instalacyjne i zainstalowane urządzenia / elementy instalacji, od daty odbioru przedmiotu umowy przez strony bez uwag,  | x | x |  |  |

\* - opisać oferowane parametry